СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ III – IV ВИДОВ

СОГЛАСОВАНО							УТВЕЖДАЮ

Председатель СТК							Директор

______________ 							_______________

Журавлева Е.М. 							Е.Н.Косова

«___»__________2013 						«___»_________2013

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

для

работников школы-интерната

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования безопасности

для образовательных учреждений в соответствии требований "Правила пожарной

безопасности в Российской Федерации" (Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-03)" (в дальнейшем правил).

1.2. B соответствии с действующим законодательством ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет директор школы-интерната.

1.3. Директор школы-интерната обязан:

- организовать изучение и выполнение Правил всеми сотрудниками школы-интерната;

-организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;

- организовать периодические проверки состояние пожарной безопасности в школе-интернате, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических средств борьбы с пожарами;

- установить в школе-интернате строгий противопожарный режим (определить места хранения технической документации, установить порядок осмотра и закрытия учебных классов, классов повышенной опасности, учебных мастерских, спортивного зала, актового зала, кладовых и подсобных помещений после окончания работы) и постоянно контролировать его строжайшее соблюдение работниками школы-интерната;

- следить за исправностью электроприборов, электроустановок, технического оборудования, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;

- назначить приказом ответственного за пожарную безопасность по школе-интернату;

1.4. Каждый работник школы-интерната обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию.

1.5. Лица, виновные в нарушении Правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

1.6. Первичный (вводный) противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу сотрудники на вводном инструктаже по охране труда.

Повторный инструктаж проводится на рабочем месте непосредственным руководителем работ (заместителями школы-интерната). Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.7. Курение на предприятии допускается в строго определенных местах, соответствующим образом оборудованных и обеспеченных средствами пожаротушения.

1.8. Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Каждый работник школы-интерната должен проверить:

2.1.1. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения;

2.1.2. Противопожарное состояние электрооборудования согласно требований действующих инструкций;

2.1.3. Работоспособность системы вентиляции и дымоудаления;

2.1.4. Исправность телефонной связи;

2.1.5. Состояние эвакуационных выходов, проходов.

3. Требования безопасности во время работы

В рабочее время каждый работник образовательного учреждения должен:

3.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

3.2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;

3.3. Строго соблюдать на рабочем месте установленные нормы пожарной безопасности;

3.4. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;

3.5. Промасленную одежду, тряпки и горючие отходы хранить только в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками;

3.6. Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещается;

3.7. Горючие жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости (ГЖ, ЛВЖ) хранить в строго отведенных местах, соблюдая требования пожарной безопасности;

3.8. Переносить ГЖ и ЛВЖ только в специальной таре с плотно закрытыми крышками, в случае пролива необходимо немедленно убрать;

3.9. Не подключать самовольно электроприборы, исправлять электросеть и предохранители;

3.10. Не пользоваться открытым огнем в учебных, служебных и рабочих помещениях школы-интерната;

3.11. Не курить, не бросать окурки и спички в учебных, служебных и рабочих помещениях школы-интерната;

3.12. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняюшиеся материалы и мусор;

3.13. Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.)

3.14. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с открытыми спиралями;

3.15. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение;

3.16. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Тщательно убрать свое рабочее место.

4.2. Проверить состояние первичных средств пожаротушения.

4.3. Наглядные пособия, плакаты и т.п. хранить (складировать) только в специально отведенных местах, соблюдая нормы хранения.

4.4. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.

4.5. Запрещается оставлять на рабочем месте бумагу, ветошь и другие пожароопасные предметы и вещества.

5.0сновные требования пожарной безопасности

5.1. Содержание территории

5.1.1. Территория школы-интерната должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, сухих веток, бумаги и т.п.

5.1. 2. Ko всем входам здания должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

Разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, стоянку автотранспорта.

5.1.3. О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта, препятствующего проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную охрану.

5.1.4. Категорически запрещается разведение костров вблизи здания школы-интерната.

5.2. Содержание здания и помещений.

5.2.1. Все учебные аудитории, служебные помещения, складские и вспомогательные помещения здания должны своевременно убираться и содержаться в чистоте.

5.2.2. Проходы, выходы, тамбуры, коридоры должны быть свободными, все двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода 	из здания.

5.2.З. При пересечении противопожарных преград (стен, перегородок, зон, 	поясов) различными коммуникациями зазоры и конструкции преград должны быть наглухо заделаны негорючими материалами на всю толщину.

5.2.4.Запрещается производить пере планировку помещений без проекта, согласованного с пожарной охраной и государственной инспекцией труда.

5.2.5. В производственных зданиях 1, 2, 3 степени огнестойкости не допускается устраивать антресоли, пере городки, бытовки, кладовые и конторские помещения из горючих материалов.

5.2.6. В здании школы-интерната запрещается:

- устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование, сейфы и др.;

- оставлять после окончания работы включенные электрические приборы;

- обивать стены служебных кабинетов горючими тканями;

- отделка стен эвакуационных путей сгораемыми материалами;

- отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любым способом с применением открытого огня;

- применение в кабинетах со сгораемым покрытием полов сгораемых и сетчатых урн.

5.2.7. Курение допускается только в специально отведенных местах.

5.2.8. Запрещается применение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не по назначению.

5.2.9. На местах установки первичных средств пожаротушения и связи, а также взрыво-и пожароопасных участков должны быть вывешены знаки по ГОСТ12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

5.2.10. Во всех помещениях образовательного учреждения запрещается проводить огневые работы во время нахождения учащихся и работников в учебных классах и служебных помещениях школы-интерната.

5.3. Электроустановки

5.3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в образовательном учреждении, должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

5.3.2.Во всех помещениях школы-интерната (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть  обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

5.3.3 .При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющих неисправности, могущие привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, выключателями, выключателями другими

электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

- применять нестандартные ( самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

5.3.4. Световые указатели "Вход" и «Выход» должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

5.3.5. Не разрешается эксплуатация электропечей, электрокаминов не оборудованных терморегулятором.

5.4. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

5.4.1. Сети противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

5.4.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в б месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

5.4.3. Уче6ные, административные, складские и вспомогательные помещения образовательного учреждения должны быть обеспечены средствами тушения пожара и связи (пожарная сигнализация, телефон) для немедленного вызова пожарной помощи в случае возникновения пожара.

5.4.4. Для указания местонахождения средств пожаротушения, связи и сигнализации должны применяться указательные знаки по ГОСТ 12.4.026-76. Знаки должны размещаться на видном месте на высоте 2-2,5 метра при установке их как внутри, так и вне помещений.

5.4.5. Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.

5.4.6. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей должен поддерживаться в соответствии с указаниями инструкций предприятий- изготовителей, действующих нормативно-технических документов, а также следующими требованиями:

- не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим галоидоуглеводородные соединения в непроветриваемых помещениях площадью менее 15 КВ.м.;

- запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей из защищаемых помещений, кроме случаев размещения их в нишах;

- огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 метра от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 метра от края двери при ее открывании;

- конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально определить тип хранящегося в них огнетушителя.

5.4.7. Огнетушитель должен устанавливаться так, чтобы инструктивная надпись  на его корпусе была расположена удобно для изучения.

6. Порядок совместных действий директора предприятия и пожарной охраны при ликвидации пожара.

6.1. Каждый сотрудник школы-интерната при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону "01" в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, места возгорания (возникновения) пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по эвакуации учащихся и сотрудников школы-интерната, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

6.2. Представитель школы-интерната, прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением системы, противопожарной защиты) и выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании образовательного учреждения, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех учащихся, учителей и сотрудников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда машин к очагу пожара.

6.3. Ло прибытию пожарного подразделения директор школы-интерната обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, принятых мерах и других сведениях, необходимых  для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий связанных с ликвидацией пожара и предупреждение.

7. Ручные углекислотные огнетушители ОУ -2, ОУ -5, ОУ-8.

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.).

Углекислотные огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховички вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения маховичка против часовой стрелки. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.

Меры безопасности

Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

7.1. Внутренний пожарный кран (ВПК)

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу (ящике0, оборудуется пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и открыт вентиль пожарного крана для пуска воды.

Меры пожарной безопасности.

Не применять для тушения электроустановок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы.

7.2. Пожарный щит.

Для удобства и содержания первичных средств пожаротушения устанавливаются  пожарные щиты. На них крепятся огнетушители (не менее 2-х штук) лопата, багор, кирка и рядом – ящик с песком.

Для локализации небольших очагов загорания необходимо иметь полотно из асбеста или грубошерстной ткани. Пожарные щиты окрашиваются в бело-красный цвет и располагаются на видном и доступном месте.